## Cennik
Załącznik nr 1A do SWZ
Cennik usług i dostaw:
LP | Nazwa: | Jedn. | Robocizna(R)/ Materiał(M) | Ilość | Cena netto [PLN] | Wartość netto suma [PLN]
1 | Dojazd do obiektu | Szt. | R | 1 | 0 | 0
2 | Dojazd do obiektu - instalacja systemu Kontroli Dostępu | Szt. | R | 1 | 0 | 0
3 | Dojazd do obiektu w trybie awaria sieci | Szt. | R | 1 | 0 | 0
4 | Wykonanie projektu i dostarczenie kpl dokumentacji LAN A3, A4 - 30 szt. punktów przyłączeniowych/zintegrowanych punktów przyłączeniowych ZPK | kpl | R | 1 | 0 | 0
5 | Wykonanie projektu i dostarczenie kpl dokumentacji LAN A3, A4 - od 31 do 50 szt. punktów przyłączeniowych/zintegrowanych punktów przyłączeniowych ZPK | kpl | R | 1 | 0 | 0
6 | Wykonanie projektu i dostarczenie kpl dokumentacji LAN A3, A4 - powyżej 50 szt. punktów przyłączeniowych/zintegrowanych punktów przyłączeniowych ZPK | kpl | R | 1 | 0 | 0
7 | Instalacja modułu RJ45 kategorii 6A (patchpanel, PP/ZPK) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
8 | Instalacja modułu RJ45 kategorii 6 (patchpanel, PP/ZPK) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
9 | Instalacja modułu RJ45 kategorii 5e (patchpanel, PP/ZPK) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
10 | Instalacja modułu połączeniowego kategorii 6 | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
11 | Instalacja modułu połączeniowego kategorii 5e | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
12 | Zaciśnięcie modułu RJ45/modułu połączeniowego | Szt. | R | 1 | 0 | 0
13 | Wymiana modułu RJ45/modułu połączeniowego | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
14 | Przygotowanie głównego obwodu zasilania szafy IT | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
15 | Demontaż głównego obwodu zasilania szafy IT | Szt. | R | 1 | 0 | 0
16 | Instalacja kabla YdY 3x2,5mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
17 | Instalacja kabla YdY 3x4mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
18 | Instalacja kabla LgY 16mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
19 | Instalacja gniazda elektrycznego DATA, K45 (45x45mm)(PP/ZPK) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
20 | Zaciśnięcie gniazda elektrycznego DATA | Szt. | R | 1 | 0 | 0
21 | Wymiana gniazda elektrycznego DATA | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
22 | Instalacja rozdzielni | Szt. | R | 1 | 0 | 0
23 | Demontaż rozdzielni | Szt. | R | 1 | 0 | 0
24 | Instalacja osprzętu rozdzielni | Szt. | R | 1 | 0 | 0
25 | Montaż wyłącznika różnicowoprądowego | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
26 | Wymiana/demontaż osprzętu rozdzielni | Szt. | R | 1 | 0 | 0
27 | Badanie wyłącznika różnicowoprądowego | Szt. | R | 1 | 0 | 0
28 | Montaż wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym C 16A | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
29 | Wymiana wyłącznika różnicowoprądowego | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
30 | Montaż wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym C 16A | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
31 | Pomiar 1-fazowego obwodu niskiego napięcia | Szt. | R | 1 | 0 | 0
32 | Pomiar 3-fazowego obwodu niskiego napięcia | Szt. | R | 1 | 0 | 0 | II34:K37
33 | Pomiar skuteczności przeciwporażeniowej | Szt. | R | 1 | 0 | 0
34 | Pomiar uziemienia roboczego | Szt. | R | 1 | 0 | 0
35 | Instalacja szafy IT | Szt. | R | 1 | 0 | 0
36 | Przesunięcie szafy IT | Szt. | R | 1 | 0 | 0
37 | Demontaż szafy RACK 19" , szafa 4U-6U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
38 | Instalacja szafy RACK 19"– 4U do 6U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
39 | Instalacja szafy RACK 19"– 9U do 12U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
40 | Instalacja szafy RACK 19"– 15U do 18U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
41 | Instalacja szafy RACK 19"– 24U do 32U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
42 | Instalacja szafy RACK 19"– 42U do 48U | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
43 | Porządkowanie okablowania w szafie RACK 19'' – 4U do 6U | Szt. | R | 1 | 0 | 0
44 | Porządkowanie okablowania w szafie RACK 19'' – 9U do 12U | Szt. | R | 1 | 0 | 0
45 | Porządkowanie okablowania w szafie RACK 19'' – 15U do 18U | Szt. | R | 1 | 0 | 0
46 | Porządkowanie okablowania w szafie RACK 19'' – 24U do 32U | Szt. | R | 1 | 0 | 0
47 | Porządkowanie okablowania w szafie RACK 19'' – 42U do 48U | Szt. | R | 1 | 0 | 0
48 | Przeniesienie szafy IT w tej samej lokalizacji | Szt. | R | 1 | 0 | 0
49 | Instalacja szafki nietypowej | Szt. | R | 1 | 0 | 0
50 | Ułożenie przewodów abonenckich i magistralowych w szafie IT | Szt. | R | 1 | 0 | 0
51 | Montaż AP | Szt. | R | 1 | 0 | 0
52 | Instalacja switch/router | Szt. | R | 1 | 0 | 0
53 | Demontaż switch/router | Szt. | R | 1 | 0 | 0
54 | Instalacja UPS | Szt. | R | 1 | 0 | 0
55 | Demontaż UPS | Szt. | R | 1 | 0 | 0
56 | Instalacja patchpanel miedź/światł. | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
57 | Demontaż patchpanel | Szt. | R | 1 | 0 | 0
58 | Montaż listwy zasilającej do szafy rack. | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
59 | Wymiana dwóch wentylatorów do szaf RACK. | Kpl | R+M | 1 | 0 | 0
60 | Wymiana czterech wentylatorów do szaf RACK. | Kpl | R+M | 1 | 0 | 0
61 | Wykonanie drzwi rewizyjnych do sufitów podwieszanych i ścian szachtowych - rozmiar do 300x300 mm | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
62 | Wykonanie drzwi rewizyjnych do sufitów podwieszanych i ścian szachtowych - rozmiar od 400x400 mm do 700x700 mm | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
63 | Instalacja kabla FSTP kat. 6A | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
64 | Instalacja kabla UTP kategorii 6 | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
65 | Instalacja kabla UTP kategorii 5e | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
66 | Pomiar kabla UTP | Szt. | R | 1 | 0 | 0
67 | Instalacja rury PCV do 18mm włącznie | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
68 | Instalacja rury PCV do 28mm włącznie | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
69 | Instalacja rury PCV do 37mm włącznie | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
70 | Instalacja rury karbowanej LSZH do 32mm włącznie | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
71 | Instalacja rury karbowanej LSZH powyżej 32mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
72 | Dodatek materiałowy za montaż rury PCV na uchwytach omega | Szt. | M | 1 | 0 | 0
73 | Instalacja listwy półokrągłej przypodłogowej szarej 15x50mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
74 | Instalacja listwy półokrągłej przypodłogowej białej 15x50mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
75 | Instalacja koryta PCV 25x40mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
76 | Instalacja koryta PCV 40x40mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
77 | Instalacja koryta PCV 40x60mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
78 | Instalacja koryta PCV 40x90mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
79 | Instalacja koryta PCV 60x60mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
80 | Instalacja koryta PCV 60x90mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
81 | Instalacja koryta PCV 60x110mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
82 | Instalacja koryta PCV 60x130mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
83 | Instalacja koryta PCV 60x160mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
84 | Instalacja koryta PCV 60x200mm | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
85 | Instalacja kanału PCV 1-komorowego 55x90mm (bezpośredni montaż modułów K45 (45x45mm)) | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
86 | Instalacja kanału PCV 2-komorowego 55x130mm (bezpośredni montaż modułów K45 (45x45mm)) | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
87 | Instalacja kanału PCV 2-komorowego 55x170mm (bezpośredni montaż modułów K45 (45x45mm)) | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
88 | Naprawa koryta/kanału PCV | Mb. | R+M | 1 | 0 | 0
89 | Instalacja obudowy podtynkowej – 1 moduł K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
90 | Instalacja obudowy podtynkowej – 2 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
91 | Instalacja obudowy podtynkowej – 4 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
92 | Instalacja obudowy podtynkowej – 6 modułów K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
93 | Instalacja obudowy natynkowej – 1 moduł K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
94 | Instalacja obudowy natynkowej – 2 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
95 | Instalacja obudowy natynkowej – 4 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
96 | Instalacja obudowy natynkowej – 6 modułów K45 (45x45mm) | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
97 | Demontaż sieci | Mb. | R | 1 | 0 | 0
98 | Przewiert w konstrukcji działowej do 30mm | Szt. | R | 1 | 0 | 0
99 | Przewiert w konstrukcji działowej powyżej 30mm | Szt. | R | 1 | 0 | 0
100 | Przewiert w konstrukcji nośnej do 30mm | Szt. | R | 1 | 0 | 0
101 | Przewiert w konstrukcji nośnej powyżej 30mm | Szt. | R | 1 | 0 | 0
102 | Wykonanie przejścia przez strefę ogniową | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
103 | Wykonanie bruzdy w celu schowania rury karbowanej | Mb. | R | 1 | 0 | 0
104 | Wykonanie przepustu przez ścianę - koryto PCV do 40x90mm | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
105 | Wykonanie przepustu przez ścianę - koryto PCV 60x60mm | Szt. | R+M | 1 | 0 | 0
106 | Adapter RJ45/RJ45 kategorii 6 | Szt. | M | 1 | 0 | 0
107 | Adapter RJ45/RJ45 kategorii 5e | Szt. | M | 1 | 0 | 0
108 | Moduł RJ45 kategorii 6 | Szt. | M | 1 | 0 | 0
109 | Moduł RJ45 kategorii 5e | Szt. | M | 1 | 0 | 0
110 | Kabel UTP kategorii 6 | Mb. | M | 1 | 0 | 0
111 | Kabel UTP kategorii 5e | Mb. | M | 1 | 0 | 0
112 | Obudowa natynkowa – 1 moduł K45 (45x45mm) | Szt. | M | 1 | 0 | 0
113 | Obudowa natynkowa – 2 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | M | 1 | 0 | 0
114 | Obudowa natynkowa – 4 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | M | 1 | 0 | 0
115 | Obudowa natynkowa – 6 moduły K45 (45x45mm) | Szt. | M | 1 | 0 | 0
116 | Organizer do kabli UTP, opaska rzepowa - 3m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
117 | Organizer do kabli UTP, opaska rzepowa - 5m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
118 | Organizer do kabli UTP, opaska rzepowa - 10m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
119 | Uchwyty kablowe, boczne (66x66mm) – komplet 5 sztuk | Szt. | M | 1 | 0 | 0
120 | Uchwyty kablowe, boczne (88x88mm) – komplet 5 sztuk | Szt. | M | 1 | 0 | 0
121 | Prowadnica kabli 1U, głębokość 70mm | Szt. | M | 1 | 0 | 0
122 | Montaż prowadnicy poziomej (organizera) 1U | Szt. | R/M | 1 | 0 | 0
123 | Zestaw prowadnic pionowych 42U z pokrywą i systemem zatrzaskowym - głębokość 79mm | kpl | M | 1 | 0 | 0
124 | Zestaw prowadnic pionowych 42U z pokrywą i systemem zatrzaskowym - głębokość 120mm | kpl | M | 1 | 0 | 0
125 | Montaż zestawu prowadnic pionowych 42U - 48U z pokrywą i systemem zatrzaskowym | kpl | R/M | 1 | 0 | 0
126 | Instalacja kontrolera systemu Kontroli Dostępu | Szt. | R/M | 1 | 0 | 0
127 | Instalacja karty rozszerzeń dla systemu Kontroli Dostępu | Szt. | R/M | 1 | 0 | 0
128 | Objęcie systemem Kontroli Dostępu przejścia/drzwi | Szt. | R/M | 1 | 0 | 0
129 | Kabel YTKSY 2x2x0,8 | Mb. | M | 1 | 0 | 0
130 | Kabel H07Rn-F 3x1,5 | Mb. | M | 1 | 0 | 0
131 | Patchcord UTP Cat.6 0,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
132 | Patchcord UTP Cat.6 1m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
133 | Patchcord UTP Cat.6 1,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
134 | Patchcord UTP Cat.6 2m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
135 | Patchcord UTP Cat.6 3m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
136 | Patchcord UTP Cat.6 5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
137 | Patchcord UTP Cat.6 7,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
138 | Patchcord UTP Cat.6 10m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
139 | Patchcord UTP Cat.5e 0,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
140 | Patchcord UTP Cat.5e 1m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
141 | Patchcord UTP Cat.5e 1,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
142 | Patchcord UTP Cat.5e 2m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
143 | Patchcord UTP Cat.5e 3m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
144 | Patchcord UTP Cat.5e 5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
145 | Patchcord UTP Cat.6 7,5m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
146 | Patchcord UTP Cat.5e 10m szary | Szt. | M | 1 | 0 | 0
147 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 1,2m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
148 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 1,5m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
149 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 2,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
150 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 3,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
151 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 4,9m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
152 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 7,9m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
153 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 9,7m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
154 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 9,7m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
155 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6A LSZH 15,2m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
156 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6 LSZH 1,2m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
157 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6 LSZH 1,5m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
158 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6 LSZH 2,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
159 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6 LSZH 3,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
160 | Patchcord typu patchsee FTP Cat.6 LSZH 4,9m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
161 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.6 PVC 1,2m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
162 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.6 PVC 1,5m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
163 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.6 PVC 2,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
164 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.6 PVC 3,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
165 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.6 PVC 4,9m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
166 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.5e PVC 1,2m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
167 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.5e PVC 1,5m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
168 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.5e PVC 2,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
169 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.5e PVC 3,1m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
170 | Patchcord typu patchsee UTP Cat.5e PVC 4,9m | Szt. | M | 1 | 0 | 0
171 | Materiały montażowe - typ 1 (drobne) | Szt. | M | 1
172 | Materiały montażowe – typ 2 (pomocnicze drobne) | Szt. | M | 1
173 | Materiały montażowe – pomocnicze | Szt. | M | 1
[5 empty] | Wartość NETTO [PLN] | 0
[5 empty] | Wartość BRUTTO [PLN] | 0
UWAGA: poz.171, 172, 173 Zamawiający informuje , że: *dla pozycji 171 zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 20 zł netto (24,60 zł brutto) za 1szt. *dla pozycji 172 zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 100 zł netto (123,00 zł brutto) za 1szt. *dla pozycji 173 zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 200 zł netto (246,00 zł brutto) za 1szt. Wartość stała stanowić będzie wielokrotność ceny jednostkowej w oparciu o zabudowaną wartość materiałów. Rozliczenie nastąpi zgodnie z kosztorysem powykonawczym Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia w ramach poz. 171, 172,173 cennika dostaw i usług (Załącznik nr 1A do SWZ) zamierza przeznaczyć łącza kwotę do 400 000 zł brutto